# 广州美术学院大学城校区楼宇BAS自控系统维护保养服务

# 招标文件（重招）

# 一、工程名称：广州美术学院大学城校区楼宇BAS自控系统维护保养服务。

# 二、项目地点：广州市番禺区大学城外环西路168号。

# 三、最高限价：人民币14万元（2年）。

# 四、招标方式：邀请符合资质的多家维保单位参加投标，采用一次报价，综合评分最高者中标。

# 五、资质要求

# （一）报价人须为国内独立的法人企业或在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

# （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

# （三）具有BAS自控系统维保相关资质；

# （四）近两年内有1个以上BAS自控系统维保业绩。

# 六、项目概况、合同期及招标需求

# （一）维保内容：

# 乙方提供在保修期外的设备维护，维护工作的范围是按服务内容（附件1）中所列要求对设备清单（附件2）中所列的设备进行定期的检查、测试、维护、修理。非外部原因引起的损坏且修理或更换的配件或设备的价格在100元以内的，不另收费。如配件或设备的价格超过100元或由乙方判定为使用寿命已到，经甲方同意需要更新或升级的设备，则由甲方向乙方另行订购备件或由甲方自行订购，乙方进行修复及安装（位于水管上的设备指导安装），不另收取人工费用。

# 所有更换零件配件必须和原系统兼容，保证系统安全稳定运行。

# （二）合同期：2年。

# （三）维保要求：

# 1.保护维修服务：每年不少于7次现场预防性维修保养服务，及时排除出现的故障，维持甲方设施正常有效地运行，保养工作时间定为4月，5月，6月，8月，9月，10月和来年1月的第二周，如有变更双方再行商议。

# 2.紧急维修服务：如系统出现影响较大的故障，乙方应在接到甲方电话或传真通知后，在正常工作时间内，安排技术人员在8小时内到现场处理，如在非正常工作时间，则在12小时内到现场进行处理。紧急维修服务每年不超过3次，超出部分费用另算。

# 3.技术支持：提供实时技术支持，甲方可随时通过电话、传真、电子邮件从乙方获得全面的技术问题解决方案。

# 4.其它相关服务：参看附件1维修保养服务内容。

# 5.乙方工程人员每次做完保养或维修工作之后均要向甲方提交工作单，同时经双方签字确认后方可视为完工。

# 6.为了体现乙方维保工作的重要性及其效果，在每次维保工作后一周内出现非人为引起的系统故障，乙方将免费为其排除故障，但不包括损坏设备的免费提供。

# 7.由于广州美术学院BAS系统已做过维护保养工作，需在合同履行时，首先要对BAS系统做最为完整和全面的检测，并提出详细的年度保养计划。

# 8、按期向招标人提交维保记录，并说明合同执行情况，需有当事技术员、校方管理单位负责人签字确认，维保记录做为款项支付依据。

# 七、投标须知

# （一）标书要求

1、投标书应包括以下方面：

①投标函、法人授权委托书、身份证明复印件、联系方式；

②企业法人营业执照复印件、组织代码证复印件、税务登记证复印件；

③BAS维保资质证明、业绩证明；

④项目负责人身份证明及联系方式；维保人员身份证和联系方式（注，项目负责人、维保人员必须为本项目具体负责人）

⑤维保费用总价报价单；

⑥维保方案；

⑦维保施工安全责任承诺书、维保施工质量承诺书、应急处理时限承诺书。

2、投标书技术商务标、价格标合订为一本。在每份投标书上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3、各投标人根据项目实际进行投标报价，费用总报价中需包含电气维护人工费、维保服务材料费、现场安全措施费、文明施工措施费等一切费用，招标人不承担中标价外的任何费用。

4、投标人必须保证所提供全部资料的真实性，所有资格证明文件复印件必须注明“与原件一致”并加盖投标人公章；投标文件必须用A4纸张打印成册，装袋密封，封口处加盖投标单位公章。投标资料不退还。投标人自行承担所有参与投标的有关费用。

# （二）招标文件的领取

投标人自行在网上下载招标文件。

# （三）投标保证金

投标单位交标书时，需交纳投标保证金2000元（提前汇入美院帐号）。

投标保证金缴交帐号：44048101040002933

收款单位：广州美术学院

开户行：中国农业银行广州城南支行

备注栏中请写明广州美术学院大学城校区楼宇BAS自控系统维护保养服务投标保证金。

中标人其投标保证金在签订合同时将自动转为履约保证金；合同完成后，若无违约情况发生，无息退还。未中标人的投标保证金在开标后15日内无息退还（提供相关证明文件自行至学校办理）。

有以下情况之一的，投标保证金不予退回：

1、投标人在投标截止日后至开标前撤回其投标的。

2、投标人在招标过程中有串标、行贿或提供的相关复印件与原件不符等违法、舞弊行为。

3、投标人拒绝按照投标文件所列的承诺和优惠条件签订合同的，或不按照合同样本所列条款签订合同的。

# （五）投标时间及地点

2017年5 月 19 日上午9：30前为交标书时间。广州大学城外环西路广州美术学院行政楼 627室，联系人： 张 老师，电话：39362116          。

# （六）评标

1、评标工作由招标人依法组建的评标委员会组织进行。

2、评标将以性价比为基本原则，采用综合评分法，综合评标得分最高者中标。

# ①技术商务标（70分）：

技术商务标评分表

| 评分标准 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标书的完整性（10分） | 参照前述标书要求，按要求编制且内容完整的10分，未按要求编制、内容不完整的0-8分。 |  |
| 2、综合实力（20分） | 横向对比（优15-20分，中7-13分，差0-5分） |  |
| 3、维保方案（30分） | 横向对比（优25-30分，中15-23分，差0-12分） |  |
| 4、业绩情况（20分） | 2012年1月至投标截止前同类项目业绩的情况，提供证明文件。横向对比（优15-20分，中7-13分，差0-5分） |  |
| 总得分（70分） |  |  |

# ②价格标（30分）：

价格标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格标分为满分。其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：

投标商务标得分=（评标基准价/投标报价）×30

# （注：得分按照四舍五入的办法，保留小数点后一位）

# （七）有下列情况之一出现的投标书，将作为废标处理：

1、投标书未密封或未加盖公章；

2、资质证明不合格者；投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；

3、投标书内容不全或字迹模糊；

4、投标书逾期送达者；

5、投标书中出现两个以上投标报价的；

6、未按要求提交投标保证金的；

7、投标人串通投标抬高或压低报价的，有违反《中华人民共和国招标投标法》中有关无效投标规定的。

# 八、付款方式

维修保养费按半年支付，甲方于保养工作开始后的每半年支付，每次支付金额为RMB35000（大写：叁万伍仟元整）。

更换的设备或配件的费用：按学校相关程序执行。

# 九、违约责任

（一）中标人不得将项目转包或分包，一经发现，招标人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

（二）中标人维保工程质量、应急处理事件未能达到招标人要求，根据检查情况，招标人向中标人每发出一张整改单，扣合同金额的1‰；

（三）投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格。

广州美术学院资产采购中心

2017年5月12日

附件1：

楼宇自控系统之维修保养内容

一、操作站：

| 各种点位状态汇总操作 | 每二个月一次 |
| --- | --- |
| 监察信息汇总操作 | 每二三个月一次 |
| 趋势记录演示 | 每二个月一次 |
| 清理操作站外观 | 每六个月一次 |
| 清理操作站内部 | 每年一次 |
| 风机操作 | 每二个月一次 |
| 电源供应检查 | 每年一次 |
| 线缆连接检测 | 每二个月一次 |
| 系统程备份 | 每六个月一次 |
| 其它诊测 | 每年一次 |

二、网络控制单元（NCU）

| 全部点位（模拟量点及数字量点）检测 | 每年一次 |
| --- | --- |
| 线缆连接检测 | 每六个月一次 |
| 清理箱体内部 | 每六个月一次 |
| 清理箱体外观 | 每六个月一次 |
| 清理标识 | 每年一次 |
| 检测电池 | 每年一次 |
| 检测独立运行功能 | 每年一次 |
| 程序备份 | 每六个月一次 |
| 检测下载程序功能 | 每年一次 |
| 手动超越控制 | 每六个月一次 |

三、直接数字控制器（DDC）

| 全部点位（模拟量点及数字量点） | 每年一次 |
| --- | --- |
| 内部线缆检测 | 每六个月一次 |
| 清理内部 | 每六个月一次 |
| 清理标识 | 每六个月一次 |
| 检测电池 | 每年一次 |
| 检测独立运行功能 | 每年一次 |
| 检测下载程序功能 | 每年一次 |
| 程序备份 | 每六个月一次 |
| 检测系统功能并提要修改参数 | 每年一次 |
| 检测临界点 | 每年一次 |

附件2：

楼宇自控系统之维修保养设备清单